## На голосование свод
проспект Александра Невского,46
Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения и услуги за сбор капитального ремонта (сводная таблица)
с 01.04.2022г.
Наименование | Единица измерения | Объём | Стоимость единицы работы (услуги) в расчёте на единицу измерения, руб./кв.м в месяц (размер платы за текущий ремонт общего имущества установлен с учетом предложений собственников, вариант № 2)
I | II | III | IV
I. Плата за содержание жилого (нежилого) помещения,всего | 1 кв.м общей площади | 2733.1 | 34.4913
в том числе:
1. Услуги по управлению многоквартирным домом | 1 кв.м общей площади | 2733.1 | 5.11
2.Содержание общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. уборка мест общего пользования) | 1 кв.м общей площади | 2733.1 | 22.2733
3.Аварийно-диспетчерское обеспечение и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (АО и ТО ВДГО), диагностика ВДГО. Внутридомовая инженерная система газоснабжения включается в состав общего имущества в соответствии с п.5 Правил содержания общего имущества в МКД, утвержденных ПП РФ от 13.08.2006 г. № 491. | 1 кв.м общей площади | 2733.1 | 2.26
4. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 1 кв.м общей площади | 2733.1 | 4.848
II. Услуги за сбор капитального ремонта | 1 кв.м общей площади | 2733.1 | 0.43
Всего плата за содержание и услуги за сбор капитального ремонта (руб./кв.м) |  |  | 34.9213
Директор ООО "ТеплоАвтоматика" | Собственник помещения дома
Талбонен И.В. | № 46 по пр. Александра Невского в г.Петрозаводске

## ГИС сводная
пр. Александра Невского,46
Приложение № 4 к договору управления МКД
Расчет платы за содержание жилого (нежилого) помещения многоквартирного дома с 01.04.2022 г.
| Площадь МКД | 2733.1
Содержание общего имущества и управление многоквартирным домом
Наименование работы | Ед.изм. | Цена за ед.измерения в месяц, руб. | Объем (ед.измерения) | Итого стоимость в руб. в год | Итого стоимость в месяц,руб. | Периодичность
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома
Гидравлические испытания системы отопления: наружный осмотр, присоединение гидравлического пресса к водопроводу, установка заглушек, манометра, наполнение системы водой до заданного давления. Рабочая проверка системы в целом. Окончательная проверка при сдаче системы (наполнение системы в целом до заданного давления, опрессовка системы, спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса). | 1 метр трубопровода | 1.794 | 1800 | 38750.2798 | 3229.19 | 1 раз в год
Промывка трубопроводов системы центрального отопления: присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга. | 1000 куб.м здания | 65.1746 | 9.406 | 7356.3911 | 613.0326 | 1 раз в год
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: техническое обслуживание и выполнение ремонтных работ внутридомовых трубопроводов, запорной арматуры и оборудования системы центрального отопления;осмотры;обследование приборов отопления в помещениях потребителей (по заявкам);плановые отключения, подключения СЦО,проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов;техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования систем горячего водоснабжения (при наличии), холодного водоснабжения;смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; осмотры внутридомовых инженерных сетей и оборудования систем водоотведения,придомовых дренажей;смена отдельных участков внутренних чугунных трубопроводов. | 1 кв.м общ.пл. | 5.4568 | 2733.1 | 178969.0272 | 14914.0856 | Согласно правилам и нормам обслуживания жилого фонда
Работы, необходимые для надлежащего содержания электрообрудования в многоквартирном доме
Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 м электропроводки | 3.7797 | 186 | 8436.3914 | 703.0326 | 2 раза в год
Техническое обслуживание автоматического щита электроснабжения типа "ВРУ" вводных и этажных шкафов: осмотр, проверка исправности. | 1 ВРУ | 421.6975 | 1 | 5060.3705 | 421.6975 | 1 раз в месяц
Проведение технических осмотров общедомовых электрических сетей, светильников, ВРУ вводных и этажных щитов,устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, внутридомовых элеткросетей в многоквартирном доме, замена ламп, неисправных участков электросети (до 3% от общей протяженности электропроводки) | 1000 кв.м общей площади | 951.6029 | 2.7331 | 31209.91 | 2600.8258 | 2 раза в год, замена ламп, неисправных участков электросети- по мере необходимости
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих (фундаментов,стен,элементов крыш и пр.), ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки и пр.), канализационных вытяжек, элементов мусоропровода (при наличии); осмотры мест общего пользования и подвальных помещений; дератизация, дезинсекция
Осмотр мест общего пользования и подвальных помещений; дератизация, дезинсекция | 1000 кв.м общей площади | 751.6008 | 2.7331 | 24650.403 | 2054.2003 | Осмотры-2 раза в год: весна, осень; дератизационные мероприятия-2 раза в год, также по мере необходимости
Осмотр всех элементов крыши: осмотр, определяющий прочность, водопроницаемость, состояние элементов кровли и водостоков. Проверка молниезащитных устройств расположенных на крыше. Выявление деформации и повреждений в кровельных несущих конструкциях, состояние слуховых окон, выходов на крыши. Проверка температурно-влажностоного режима и воздухообмена на чердаке. Проверка состояния водоотводящих устройств. | 1000 кв.м общей площади | 78.8864 | 2.7331 | 2587.2514 | 215.6043 | 2 раза в год: весна, осень
Техническое обслуживание мягкой (жесткой) кровли (очистка мягкой кровли от мусора,удаление наледи (снега) с кровли и водоприемной воронки внутреннего водостока (20% от общего объема кровли), в зимнее время осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки, устранение обледенения в домах с газовыми колонками) | 1 кв.м кровли | 5.2828 | 867 | 54962.1104 | 4580.1759 | удаление наледи-1 раз в год, также по необходимости, оголовки-ежемесячно с ноября по март
Проверка исправности канализационных вытяжек: проверка. Прочистка засоренных каналов. Снятие решетки. Удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов. Установка решетки на прежнее место. | 1000 кв.м. общей площади | 95.4124 | 2.7331 | 3129.2598 | 260.7717 | 1 раз в год
Осмотр наружной отделки: осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки. Проверка технического состояния несущих конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры и несущих конструкциях. Проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода. осмотр стен, перегородок, фасадов: выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированного конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформации, теплозащитных свойств. Выявление следов коррозии, наличия трещин. Осмотр перекрытий и покрытий: выявление нарушений условий эксплуатации, прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия в местах примыканий к стенам; отслоение защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры.Устранение незначительных недостатков. | 1000 кв.м общей площади | 870.5716 | 2.7331 | 28552.3098 | 2379.3591 | 2 раз в год
Работы, необходимые для надлежащего содержания системы вентиляции многоквартирного дома
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах (в домах с газовыми приборами). Проверка наличия тяги. Устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления. | 1000 кв.м общей площади | 599.1899 | 2.7331 | 19651.7516 | 1637.646 | 4 раза в год
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции (вентиляционных каналах) помещений в домах газовыми приборами или электроплитами: определение работоспособности оборудования и элементов системы. Контроль состояния. Проверка утепления чердаков, плотности закрытия входов на них. | 1000 кв.м общей площади | 354.9342 | 2.7331 | 11640.8465 | 970.0705 | 2 раза в год-вентканалы в МКД с газовыми приборами, раз в год-в МКД с электроплитами
Работы и услуги по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома; уборка помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома
Уборка помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома (подметание пола межквартирных лестничных площадок, лестниц, тамбуров, обметание окон, подоконников, отопительных приборов, мытье пола первого этажа до почтовых ящиков) | 1 кв.м межквартирных лестничных площадок, лестниц, тамбуров | 16.9201 | 203.9 | 41400 | 3450 | еженедельно
Уборка помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома (мытье полов межквартирных лестничных площадок, лестниц, тамбуров. Протирка перил, подоконников, почтовых ящиков, входных дверей в подъезд) | 1 кв.м межквартирных лестничных площадок, лестниц, тамбуров | 8.8279 | 203.9 | 21600 | 1800 | 1 раз в месяц
Мытье окон, ежегодная влажная протирка поверхностей (согласно договору) | 1 кв.м межквартирных лестничных площадок, лестниц, тамбуров | 10.4218 | 203.9 | 25500 | 2125 | 1 раз в год
Сдвижка снега в валы или кучи, подметание снега, посыпка территории. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 1 кв.м асфальта | 10.0015 | 502 | 60248.8341 | 5020.7362 | Сдвигание снега в валы и кучи-10 раз в год, подметание-1 раз в сутки
Ликвидация наледи: скалывание наледи толщиной до 2 см. Скалывание разрушенной кромки наледи. Сгребание скола в валы или кучи. | 1 кв.м асфальта | 1.8365 | 502 | 11062.8171 | 921.9014 | 1 раз в год в зимний период, также по необходимости
Выкашивание газонов | 1 кв.м газона | 1.1876 | 1064 | 15163.152 | 1263.596 | периодически при достижении травяным покровом высоты 10-15 см. в течение 3 суток
Очистка урн от мусора | 1 урна | 147.4582 | 3 | 5308.495 | 442.3746 | 6 раз в неделю
Подметание земельного участка в летний период: подметание территории с усовершенствованным покрытием. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 1 кв.м асфальта | 4.9207 | 502 | 29642.4497 | 2470.2041 | 1 раз в сутки
Уборка мусора с газона | 1 кв.м газона | 4.6777 | 1064 | 59725.1687 | 4977.0974 | весна-осень
Прочие работы, необходимые для надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома
Аварийно-диспетчерское обслуживание, заявочный ремонт | 1 кв.м общ.пл. | 1.395 | 2733.1 | 45750.8016 | 3812.5668 | ежемесячно
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, диагностика | 1 кв.м общ.пл. | 2.26 | 2733.1 | 74121.672 | 6176.806 | ежемесячно,диагностика ВДГО-в соответствии с действующим законодательством
Услуги по управлению многоквартирным домом
Услуга по управлению многоквартирным домом | 1 кв.м общ.пл. | 4.05 | 2733.1 | 132828.66 | 11069.055 | ежемесячно
Услуги МКП "Петрозаводская паспортная служба" по регистрационному учету граждан | 1 кв.м жилой площади | 0.23 | 2260.9 | 6240.084 | 520.007 | ежемесячно
Услуги ООО "Расчетно-информационный центр ЖХ": начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме; оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме; ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы | 1 кв.м общ.пл. | 0.87 | 2733.1 | 28533.564 | 2377.797 | ежемесячно
Итого, руб. |  |  |  | 972082.0009 | 81006.8334
Размер платы, руб./ кв.м в месяц |  |  |  | 29.6392
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (с учетом предложений собственников, вариант № 2)
Наименование работы | Ед.изм. | Цена за ед.объема, руб. | Объем (ед.измерения) | Итого стоимость в руб. в год | Итого стоимость в месяц,руб. | Периодичность
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | м.кв.общей площади | 4.848 | 2733.1 | 159000.75 | 13250.0625 | по графику
|  | 0 |  |  |  | по графику
|  | 0 |  |  |  | по графику
|  | 0 |  |  |  | по графику
|  | 0 |  |  |  | по графику
|  | 0 |  |  |  | по графику
|  | 0 |  |  |  | по графику
Итого, руб. |  |  |  | 159000.75 | 13250.0625
Размер платы, руб./ кв.м в месяц |  |  |  | 4.848
ООО "ТеплоАвтоматика" |  | Собственник помещения дома
______________________________(Талбонен И.В.) |  | № 46 по пр. Александра Невского в г.Петрозаводске
При формировании платы за содержание жилого помещения многоквартирного дома ООО «ТеплоАвтоматика» руководствуется:1. Минимальным перечнем услуг и работ, утвержденным постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 года. 2. Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением №170 от 27.09.2003г. Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.3. Приказом №139 от 09.12.1999г. Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и текущим ремонтом жилищного фонда.4. Нормативами трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, разработанными центром муниципальной экономики и права. 5. Техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта. 6. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». 7. Постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 г. " О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами". 8. Отраслевыми сметными нормативами на техобслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства ГЭСНтр-5-2-62-4, ГЭСНтр-1-2-34-1, ТЕРр-65-23-002.

## Состав имущ.
|  | Приложение №3 |  |  |  | Приложение №2
|  | к Договору управления многоквартирным домом |  |  |  | к Договору управления многоквартирным домом
|  | № 46 по пр. Александра Невского в г.Петрозаводске |  |  |  | № 46 по пр. Александра Невского в г.Петрозаводске
Состав общего имущества Многоквартирного дома
Общая площадь дома, кв.м. |  | 2733.1 | Перечень коммунальных услуг
Жилая площадь квартир, кв.м. |  | 1556.1
Строительный объём здания, м3 |  | 9406
Количество этажей, шт. |  | 5
Количество подъездов, шт. |  | 3 |  | Центральное отопление
Трубопровод ЦО, п.м |  | 1800 |  | Холодное водоснабжение
в том числе: |  |  |  | Газоснабжение
- трубопровод мест общего пользования (без подвала), п. м (стояки, обогревающие элементы в местах общего пользования) |  | 21 |  | Водоотведение
- протяженность трубопровода подвала, п.м |  | 306 |  | Электроснабжение
Трубопровод ГВС, п. м |  | 0
Трубопроводы ХВС, п.м |  | 360 |  |  |  | Приложение №1
Трубопроводы канализации,п. м |  | 450 |  |  |  | к Договору управления многоквартирным домом
Количество скоростных водоподогревателей (ГВС), шт. |  | 0 |  |  |  | № 46 по пр. Александра Невского в г.Петрозаводске
Количество скоростных водоподогревателей (ЦО), шт. |  | 0
Сетей электроснабжения, п.м |  | 186 | Адреса и телефоны диспетчерских служб, по которым осуществляется прием заявок
Количество светильников в местах общего пользования, шт. |  | 21
Количество ВРУ, шт. |  | 1
Общедомовой прибор учета ХВС |  | 1
Общедомовой прибор учета тепловой энергии |  | 0
Задвижки на системе ЦО, шт. |  | 4
Количество стояков, шт. |  | 36 |  | Прием заявок от населения по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома проводится по адресу: ул.Лесная.,д34, телефон: 57-71-83.
Количество элеваторных узлов, шт. |  | 1
Площадь кровли, кв. м |  | 867
Количество вентканалов, шт. |  | 120
Количество оголовков, шт. |  | 9
Длина мусоропровода, п.м. |  | 0 |  | Понедельник-пятница с 9 до 17 часов
Площадь придомового участка с усовершенствованным покрытием (асфальт, брусчатка), кв.м |  | 502 |  | Технический перерыв с 13 до 14 часов
Площадь придомового участка без покрытия (грунт), кв.м |  | 0 |  | Суббота, воскресенье-выходной.
Площадь придомового участка с неусовершенствованным покрытием (газоны), кв.м |  | 1064 |  | Аварийные заявки принимаются круглосуточно по адресу:Вытегорское шоссе, д.60А,
Количество приямков в домах с подвалами, шт. |  | 2 |  | телефон: 56-10-31.
Количество урн, шт. |  | 3
Площадь подвала, кв.м. |  | 532.82
Площадь чердака, кв.м. |  | 532.82
Длина придомового дренажа, п.м. |  | 0
Люки придомового дренажа, шт. |  | 0
Детская площадка |  | 0
Контейнерная площадка, кв.м. |  | 0
Площадь лестничных клеток, кв.м. |  | 203.9
Стороны согласны с приложениями № 1,2,3 к Договору управления многоквартирным домом |  |  | № 46 по пр. Александра Невского в г.Петрозаводске
Управляющая организация |  |  |  |  | Собственник
__________________________
____________________ |  |  |  |  | __________________________
__________________________
Приложение №3 лист 2
к Договору управления многоквартирным домом
№ 46 по пр. Александра Невского в г.Петрозаводске
Наименование | Количество (шт.) | Тип
Газоиспользующее оборудование (плита, проточный водонагреватель,котел и т.д.)
Обслуживается по индивидуальным договорам с квартиросъемщиками
Высокотехнологическое газоиспользующее оборудование
отсутствует
Прибор учета газа (поквартирный)
Обслуживается по индивидуальным договорам с квартиросъемщиками
Соединения на газопроводе (сварные, резьбовые,фланцевые)
1. Диаметром до 32 мм | 257 | 0
2. Диаметром 33-40 мм | 0 | 0
3. Диаметром 41-50 мм | 20 | 0
Технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений
1. Кран диаметром до 15 мм | 36 | 0
2. Кран диаметром 25-40 мм | 8 | 0
3. Кран диаметром 50 мм | 0 | 0
4. Вентиль диаметром до 50 мм | 0 | 0
5. Вентиль диаметром 51-100 мм | 0 | 0
Внутридомовой газопровод
Способ прокладки | Длина (м) | Материал
1. Наружный газопровод | 45 | 0
2. Внутренний газопровод | 590 | 0
Резервуарные и (или) групповые балонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение
отсутствует
Управляющая организация | Собственник
__________________________
____________________ | __________________________