Приложение №2

к договору № 9/2019 от 03.06.2019г.

|  | Перечень и периодичность оказания услуг по МКД по адресу г. Симферополь, ул. Совхозная, 4д (в новой редакции) |
| --- | --- |
| 1 |  | Содержание жилья |  |  |
| 1.1 |  | Уборка придомовой территории |  |  |
| 1.1.1 |  | Посыпка территории песком ( 1кл. терр. ) | 1 раз в сутки во время гололеда (в рабочие дни) |  |
| 1.1.2 |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см на терр. с усоверш. покр. 1 кл. | 1 раз в сутки в дни снегопада (в рабочие дни) |  |
| 1.1.3 |  | Подметание территории в дни без снегопада ( усоверш. покр. 1 кл. терр.) | ежедневно (в рабочие дни) |  |
| 1.1.4 |  | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 1 раз в сутки в дни снегопада (в рабочие дни) |  |
| 1.1.5 |  | Подметание территории в теплый период | ежедневно (в рабочие дни) |  |
| 1.1.6 |  | Очистка урн от мусора | ежедневно (в рабочие дни) |  |
| 1.1.7 |  | Промывка урн | 1 раз в месяц |  |
| 1.1.8 |  | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора (средняя засоренность) | по необходимости |  |
| 1.1.9 |  | Протирка указателей | 2 раз в год |  |
| 1.2 |  | Уборка мест общего пользования |  |  |
| 1.2.1 |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю |  |
| 1.2.2 |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | ежедневно (в рабочие дни) |  |
| 1.2.3 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 3 раз в неделю |  |
| 1.2.4 |  | Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | Ежедневно (в рабочие дни) |  |
| 1.2.5 |  | Мытьё ступеней и площадок перед входом в подъезд | 3 раз в неделю |  |
| 1.2.6 |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю |  |
| 1.2.7 |  | Обметание пыли потолков | 2 раза в год |  |
| 1.2.8 |  | Мытье окон в т.ч. рамы, переплёты, стёкла (легкодоступные) | 2 раза в год |  |
| 1.2.9 |  | Влажная протирка колпаков светильников | 2 раза в год |  |
| 1.2.10 |  | Влажная протирка подоконников | ежедневно (в рабочие дни) |  |
| 1.2.11 |  | Влажная протирка дверей | 1 раз в неделю |  |
| 1.2.12 |  | Влажная протирка перил деревянных | ежедневно (в рабочие дни) |  |
| 1.3 |  | Дератизация и дезинсекция | 1 раз в год |  |
| 1.4 |  | Благоустройство территории |  |  |
| 1.4.1 |  | Работы по благоустройству территории МКД в пределах суммы предусмотренной размером платы | в течение года |  |
| 1.5 |  | Озеленение |  |  |
| 1.5.1 |  | Работы по озеленению территории МКД в пределах суммы предусмотренной размером платы | в течение года |  |
| 1.6 |  | Обслуживание лифтов | постоянно |  |
| 1.7 |  | Ежегодное страхование лифтов | ежегодно |  |
| 1.8 |  | Аварийное обслуживание | круглосуточно |  |
| 1.9 |  | Содержание внутридомовых инженерных сетей, ремонт в процессе эксплуатации, в том числе содержание и обслуживание противопожарного минимума |  |  |
| 1.9.1. |  | Техническое обслуживание системы ХВС |  |  |
| 1.9.1.1 |  | Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС (без учета обхода квартир), | 2 раза в месяц |  |
| 1.9.1.2 |  | Очистка труб ХВС, и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм) | 2 раза в год |  |
| 1.9.1.3 |  | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Визуальный осмотр и проверка пломб на ППР, вычислителе, датч. давления и температур | 1 раз в месяц |  |
| 1.9.1.4 |  | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 раз в месяц |  |
| 1.9.1.5 |  | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. Запуск воды с общего вентиля к счетчику воды. Проверка работы счетчика | 4 раза в год |  |
| 1.9.1.6 |  | Частичный осмотр тех. состояния водопровода ХВС и ГВС (без учета обхода квартир) | 2 раза в месяц |  |
| 1.9.2 |  | Техническое обслуживание системы. водоотведения |  |  |
| 1.9.2.1 |  | Общий осмотр тех. состояния канализации (без учета обхода квартир), | 2 раза в месяц |  |
| 1.9.2.2 |  | Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб 100 мм) | 2 раза в год |  |
| 1.9.2.3 |  | Частичный осмотр тех. состояния канализации (без учета обхода квартир) | 2 раза в месяц |  |
| 1.9.2.4 |  | Очистка труб канализации и фасонных частей от нароста и грязи (диам. труб до 50 мм) | 2 раза в год |  |
| 1.9.3 |  | Техническое обслуживание системы электроснабжения |  |  |
| 1.9.3.1 |  | Осмотр силовых установок | 1 раз в месяц |  |
| 1.9.3.2 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |  |
| 1.9.3.3 |  | Осмотр открытой электропроводки | 2 раза в месяц |  |
| 1.9.3.4 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |  |
| 1.9.4 |  | Техническое обслуживание системы вентиляции |  |  |
| 1.9.4.1 |  | Общий осмотр тех. состояния системы вентиляции (каналы и шахты) | 3 раза в год |  |
| 1.9.6 |  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |  |  |
|  |  | Ремонт системы ХВС |  |  |
| 1.9.6.1 |  | Общ. приборы учета воды д. 25-40 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки) | по необходимости |  |
| 1.9.6.2 |  | Общ. приборы учета воды д. 50-250 мм. При отказе работы счетчика снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки) | по необходимости |  |
| 1.9.6.3 |  | Уплотнение сгонов диаметром до 20 мм | по необходимости |  |
| 1.9.6.4 |  | Уплотнение сгонов диаметром до 32 мм | по необходимости |  |
| 1.9.6.5 |  | Уплотнение сгонов диаметром до 50 мм | по необходимости |  |
| 1.9.6.6 |  | Прочие роботы по мелкому ремонту системы ХВС | по необходимости |  |
|  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  |
| 1.9.6.7 |  | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 50 мм | по необходимости |  |
| 1.9.6.8 |  | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 51-75 мм | по необходимости |  |
| 1.9.6.9 |  | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 76-100 мм | по необходимости |  |
| 1.9.6.10 |  | Временная заделка свищей и трещин на трубопроводе канализации диаметром до 101-125 мм | по необходимости |  |
| 1.9.6.11 |  | Прочие роботы по мелкому ремонту системы водоотведения | по необходимости |  |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  |  |
| 1.9.6.12 |  | Замена перегоревшей электролампы при входе в подъезды и технические помещения | по необходимости |  |
| 1.9.6.13 |  | Ремонт розеток | по необходимости |  |
| 1.9.6.14 |  | Ремонт выключателей | по необходимости |  |
| 1.9.6.15 |  | Прочие работы по мелкому ремонту системы электроснабжения | по необходимости |  |
| 1.10 |  | Текущий ремонт инженерных сетей | по необходимости |  |
| 2 |  | Текущий ремонт (в т.ч. ремонт лифтов) и техобслуживание конструктивных элементов (ремонт превышающий сумму заложенную в размере платы за содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме оплачивается собственниками по счёту в виде разовой оплаты (по согласованию с Советом МКД) | по необходимости |  |
| 3 |  | Управление МКД | в рабочие дни |  |
|  |  | Коммунальные услуги потребленные на общедомовое имущество (водоснабжение, электроэнергия) | по фактическому потреблению |  |