Отчет управляющей организации ООО «Сервис-Центр» о выполнении договора управления за 2016 год по многоквартирному дому:

г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.4

- При исполнении Договора управления были выполненные следующие работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД:

- Проверка технического состояния видимых частей конструкций МКД;

- Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов и вентканалов;

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета;

- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

- контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

- контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

- проведение пробных пусконаладочных работ;

- удаление воздуха из системы отопления;

- промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений с 17-20 мая 2016 г.

- организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов 28.04.2016 г.;

- сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей – 2 раза в неделю в весенне-осенний период;

- влажная протирка подоконников, перил лестниц,  почтовых ящиков;

- мытье окон – 1 раз в год в май-июнь;

- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

- очистка придомовой территории от снега и льда в зимний период времени;

- обработка придомовой территории песчано-соленной смесью в зимний период времени;

- подметание и уборка придомовой территории в теплый период года - ежедневно;

- уборка и выкашивание газонов 3 июня  и 14 сентября  2016 г.;

- прочистка ливневой канализации;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд - ежедневно.

- При исполнении Договора управления были выполнены следующие заявки жителей:

Электротехнические работы:

| Дата поступления заявки | № кв. | Суть заявки | Используемые материалы/ проведенные работы | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |
| 18.01.16 | 85,86 | Нет света на 1,2,3-м этаже. | Замена ламп – 3 шт. | 18.01.16 |
| 18.01.16 | 19 | Нет света на 1,2, -м этаже. | Замена ламп – 2 шт. | 18.01.16 |
| 25.01.16 | ТЦ | Нет света в ТЦ подвал. | Замена ламп – 3 шт. | 25.01.16 |
| 26.01.16 | 90 | Нет света в ½ квартиры. | Короткое замыкание. Выполнено. | 26.01.16 |
| 26.01.16 | 39 | Не работает блок выключателей. | Выполнено. | 26.01.16 |
| Февраль |  |  |  |  |
| 01.02.16 | 67 | Нет света на 3 -м этаже. | Замена ламп – 1 шт. | 02.02.16 |
| 11.02.16 | 58 | Нет света на 5 -м этаже. | Замена ламп – 1 шт. | 12.02.16 |
| 24.02.16 | 58 | Нет света на 3,4 -м этаже. | Замена ламп – 2 шт. | 24.02.16 |
| 25.02.16 | 19 | Нет света на 1,3,4 -м этаже. | Замена ламп – 3 шт. | 26.02.16 |
| Март |  |  |  |  |
| 03.03.16 | 3 | Не работает розетка. | Выполнено. | 04.03.16 |
| 14.03.16 | 19 | Нет света на 1,3 -м этаже. | Замена ламп – 2 шт. | 14.03.16 |
| 16.03.16 | подвал | Свет в подвале. | Замена ламп – 8 шт. | 16.03.16 |
| 803.16 | 19 | Нет света на 1-м этаже. | Замена ламп – 1 шт. | 18.03.16 |
| Апрель |  |  |  |  |
| 20.04.16 | 84 | Нет света в ½ квартиры. | Короткое замыкание. Выполнено. | 20.04.16 |
| 21.04.16 | 51 | Выключается свет в квартире. | Замена автомата 16 А – 1 шт. | 21.04.16 |
| 21.04.16 | 51 | Выключается свет в подъезде. | Замена автомата 20 А – 1 шт. | 21.04.16 |
| 26.04.16 | 50 | Проверить этажный щит. | Сгорела «0» клемма – замена. Дин. рейка – 0,1 м | 27.04.16 |
| 26.04.16 | 50 | Заменить патрон на 2-м этаже. | Замена ламп – 1 шт. Патрон – 1 шт. ПВС 2х2,5 – 1 м | 26.04.16 |
| 28.04.16 | 58 | Нет света на 3,4,5 -м этаже. | Замена ламп – 3 шт. | 28.04.16 |
| май |  |  |  |  |
| 05.05.16 | 58 | Нет света на 5 -м этаже. | Замена ламп – 1 шт. | 05.05.16 |
| 24.05.16 |  | Проверка эл. оборудования. | Выполнено. | 24.05.16 |
| Июнь |  |  |  |  |
| 30.06.16 | Подвал | Проверка эл. оборудования. | Выполнено. | 30.06.16 |
| Июль |  |  |  |  |
| 06.07.16 | 58 | Нет света в подъезде. | Замена ламп – 6 шт. 4 лампы отдал в кв. 58. | 06.07.16 |
| 11.07.16 | 90 | Нет света в ½ квартиры. | Короткое замыкание. Выполнено. | 11.07.16 |
| 12.07.16 | подвал | Обследование ГРЩ, ЩС. | Выполнено. | 12.07.16 08.08.16 |
| Август |  |  |  |  |
| 17.08.16 | 61 | Нет света на 1 -м этаже. | Замена ламп – 1 шт. | 17.08.16 |
| 30.08.16 | 38 | Нет света в подъезде. | Замена ламп – 5 шт. Замена патрона – 3 шт. | 31.08.16 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| 12.09.16 | 19 | Нет света в подъезде. | К/з на 5-м этаже. Замена ламп – 6 шт. Замена патрона – 3 шт. ПВС 2х2,5 – 5 м | 13.09.16 |
| 16.09.16 | 67 | Нет света на 5 -м этаже. | Замена ламп – 2 шт. Замена патрона – 2 шт. | 16.09.16 |
| Октябрь |  |  |  |  |
| 04.10.16 | 61 | Обследовать этажный щит. | Замена п/п на автомат 20А– 1 шт. Дин. рейка – 0,15 м ПВ 1х4 – 6 м | 04.10.16 05.10.16 |
| 28.10.16 | 88 | Нет света на 1,2,3 -м этаже. | Замена ламп – 3 шт. | 28.10.16 |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| 01.11.16 | 9 | Нет света на площадке. | Замена ламп – 1 шт. | 01.11.16 |
| 14.11.16 | 16,17,18 | Ремонт этажного щита. | Замена п/п на автомат 20А– 3 шт. Дин. рейка – 0,3 м ПВ 1х4 – 6 м ПВ 1х2,5 – 4 м | 14.11.16 |
| 22.11.16 | 39 | Нет света в квартире. | Короткое замыкание. Выполнено. | 22.11.16 |
| 30.11.16 | 18,19 | Нет света в подъезде. | Замена ламп – 4 шт. Замена патрона – 1 шт. | 30.11.16 |
| Декабрь |  |  |  |  |
| 06.12.16 | 12 | Нет света на кухне. | Выполнено. | 07.12.16 |
| 09.12.16 | 61 | Нет света в подъезде. | Замена ламп – 2 шт. | 12.12.16 |
| 21.12.16 | 17 | Нет света в комнате. | Выполнено. | 21.12.16 |
| 26.12.16 | 67 | Нет света на этаже. | Замена патрона – 1 шт. Замена ламп – 1 шт. | 26.12.16 |
| 27.12.16 | 19 | Нет света в подъезде. | Замена ламп – 4 шт. | 27.12.16 |

Общестроительные работы:

| Дата поступления заявки | № кв. | Суть заявки | Используемые материалы/ проведенные работы | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01.16 | 45 | Сделать дверь на кровлю, повесить замок. | Выполнено. | 15.01.16 |
| 18.02.16 | 3 п-д | Подсыпка под отмостку в районе входа тепловых труб. | Выполнено. | 18.02.16 |
| 18.02.16 | 5 п-д | Провал асфальта около канализационного колодца. | Выполнено (Водоканал). | 18.02.16 |
| 09.03.16 | 2 п-д | Ремонт перилл. | Выполнено. | 09.03.16 |
| 09.03.16 | 5 п-д | Ремонт перилл. | Выполнено. | 09.03.16 |
| 09.03.16 | 6 п-д | Ремонт перилл. | Выполнено. | 09.03.16 |
| 03.06.16 |  | Окашивание травы. | Выполнено. Бензин, леска, масло. | 03.06.16 |
| 30.08.16 | 38 | Ремонт рамы в подъезде между 3 и 4 этажами. | Выполнено. | 30.08.16 |
| 14.09.16 |  | Окашивание травы. | Выполнено. | 14.09.16 |
| 13.10.16 | 1 п-д | Ремонт двери на чердак. | Выполнено. | 17.10.16 |
| 09.11.16 | фасад | Герметизация м/панельных швов по заявлениям жителей (262 м/пог). | Выполнено. | 09.11.16- 22.11.16 |
| 15.11.16 |  | Очистка козырьков и спусков в подвал от мусора. | Выполнено. | 15.11.16 |
| 25.11.16 | 30 | Проверка и прочистка вентиляции. | Выполнено. | 28.11.16 |

Сантехнические работы:

| Дата поступления заявки | № кв. | Суть заявки | Используемые материалы/ проведенные работы | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |
| 20.01.16 | 23,27 | Течь ливневой трубы. | Ливневка замерзла. Отогрев. | 20.01.16 |
| 27.01.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Не работают колодцы, заявка передана в Водоканал. | 27.01.16 |
| 27.01.16 | Подвал (кв.75) | Вставить канализацию в крепления. | Выполнено. | 27.01.16 |
| 28.01.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Не работают колодцы, заявка передана в Водоканал. | 28.01.16 |
| 29.01.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Не работают колодцы, заявка передана в Водоканал. | 29.01.16 |
| Февраль |  |  |  |  |
| 11.02.16 | 22 | Течь стояка ГВС в туалете. 8-904-556-45-70,8-921-447-90-90. | Установили хомут. | 11.02.16 |
| 17.02.16 | 10 | Отключить стояк ЦО по кухне с 12.00 до 13.00. | Выполнено. | 17.02.16 |
| 25.02.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Прочистка выпусков в 3,4-м подъездах. | 25.02.16 |
| Март |  |  |  |  |
| 02.03.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Не работают колодцы, заявка передана в Водоканал. | 02.03.16 |
| 03.03.16 | ТЦ | Снять приборы учета ЦО в поверку. КРТ 9, № 120290 КРТ 9, № 110232 | Выполнено. | 03.03.16 |
| Май |  |  |  |  |
| 04.05.16 | ТЦ | Окончание отопительного сезона. Отключение ЦО в 11.10. | Выполнено. | 04.05.16 |
| 17.05.16 |  | Промывка и опрессовка ЦО с 17.05.16 по 20.05.16. | Выплонено. | 17.05.16- 20.05.16 |
| 16.06.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Стоит наружка. Заявка передана в Водоканал. | 16.06.16 |
| 21.06.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Прочистка выпуска в 3-м подъезде. | 21.06.16 |
| 22.06.16 | 37 | Не греет п/сушитель. | Продувка. | 22.06.16 |
| Июль |  |  |  |  |
| 04.07.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Прочистка выпуска в 3-м подъезде. | 04.07.16 |
| 04.07.16 | 2 | Течь стояка ХВС | Установлен хомут. | 04.07.16 |
| 25.07.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Стоит наружка. Заявка передана в Водоканал. | 25.07.16 |
| Август |  |  |  |  |
| 01.08.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Стоит наружка. Заявка передана в Водоканал. | 01.08.16 |
| 05.08.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Стоит наружка. Заявка передана в Водоканал. | 05.08.16 |
| 23.08.16 | 81 | Течь ГВС на кухне. | Подтянул соединение. | 23.08.16 |
| 23.08.16 | 45 | Засор канализации. | Прочистка. | 23.08.16 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| 30.09.16 |  | Запуск отопления. | Выполнено. | 30.09.16 |
| 30.09.16 | 42 | Течь ливневки в подъезде. | Выполнено. | 30.09.16 |
| Октябрь |  |  |  |  |
| 03.10.16 | 52 | Нет ЦО (кухня, комната). | Перекрыт стояк в кв. 46 или 58. | 03.10.16 |
| 04.10.16 | 49 | Нет ЦО (кухня, комната). | Перекрыт стояк в кв. 46 или 58. | 04.10.16 |
| 05.10.16 | 16 | Нет ЦО (кухня, комната). | Перекрыт стояк в квартирах. | 05.10.16 |
| 11.10.16 | 39 | Течь под ванной. | Выполнено. | 11.10.16 |
| 25.10.16 | 18 | Шум из подвала. | Шум от транзитной трубы ЦО. Сообщили в ЛОТЭК. | 25.10.16 |
| 26.10.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Не работает наружка. Заявку передали в Водоканал. | 26.10.16 |
| 27.10.16 | 19 | Шум из подвала. | Шум от транзитной трубы ЦО. Сообщили в ЛОТЭК. | 27.10.16 |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| 07.11.16 | 18 | Шум из подвала. | Шум от транзитной трубы ЦО. Сообщили в ЛОТЭК. | 07.11.16 |
| 07.11.16 | 27 | Течь стояка ЦО в комнате. | Установили хомут. | 07.11.16 |
| 09.11.16 | 18 | Шум из подвала. | Шум от транзитной трубы ЦО. Сообщили в ЛОТЭК. | 09.11.16 |
| 14.11.16 | 1 п-д | Течь ливневой трубы в подъезде. | Замерз выпуск на улице. Отогрел. | 14.11.16 |
| 25.11.16 | 2 п-д | Течь ливневой трубы в подъезде. | Замерз выпуск на улице. Отогрел. | 25.11.16 |
| 29.11.16 | 17 | Нет ЦО (кухня). | Нет дома. В кв. 20 греет. | 29.11.16 |
| 30.11.16 | 9,15 | Нет ЦО (бол. комната). | Перекрывают в кв. 6. | 30.11.16 |
| Декабрь |  |  |  |  |
| 05.12.16 | С улицы | Проверка выпусков ливневок | Отогрели. | 05.12.16 |
| 09.12.16 | 17 | Нет ЦО (комната). | Нет дома. В подвале греет. | 09.12.16 |
| 12.12.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Прочистка выпуска в 3-м подъезде. | 12.12.16 |
| 12.12.16 | 18 | Шум из подвала. | Шум от транзитной трубы ЦО. Сообщили в ЛОТЭК. | 12.12.16 |
| 14.12.16 | ТЦ | Вибрация от труб транзита. | Ремонт клапана в ТЦ. Вибрация не прекратилась. | 14.12.16 |
| 19.12.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Не работает наружка. Заявку передали в Водоканал. | 19.12.16 |
| 20.12.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Не работает наружка. Заявку передали в Водоканал. | 20.12.16 |
| 26.12.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Не работает наружка. Заявку передали в Водоканал. | 26.12.16 |
| 30.12.16 | подвал | Проверка выпусков и колодцев наружной канализации | Не работает наружка. Заявку передали в Водоканал. | 30.12.16 |

3. Финансовый отчёт:

| Общая информация |  |
| --- | --- |
| Задолженность потребителей на начало периода, руб. | 148953,36 |
| Начислено за услуги по содержанию и текущему ремонту ВСЕГО, руб. в том числе: | 1182481,45 |
| за содержание | 916877,008 |
| за текущий ремонт | 173214,81 |
| за управление | 92389,632 |
| Получено денежных средств, ВСЕГО, в том числе: | 1192606,48 |
| От собственников, нанимателей помещений, руб. | 1188564,43 |
| Целевые взносы, руб. | 0 |
| Денежные средства от использования общего имущества, руб. | 4042,05 |
| Прочие поступления | 0 |
| Всего денежных средств с учётом остатков, руб. | 1192606,48 |
| Авансовые платежи | 0 |
| Переходящие остатки | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 142870,38 |
| Выполненные работы |  |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в т.ч.: | 1213768,79 |
| Техническое обслуживание | 569928,54 |
| ВДГО | 11548,704 |
| Обслуживание ОПУ | 86615,28 |
| РКО | 46194,82 |
| Вывоз ТБО | 213651,02 |
| Паспортная служба | 20210,232 |
| Управление МКД | 92389,63 |
| Работы по текущему ремонту общего имущества в МКД | 173230,56 |
| ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА, РУБ. | 60135,26 |
| ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА, РУБ. | 28847,92 |
| Претензии по качеству |  |
| Количество поступивших претензий, шт. | 13 |
| Количество удовлетворенных претензий, шт. | 13 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, шт. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчёта, руб. | 0 |
| Претензионно-исковая работа |  |
| Направлено претензий | 26 |
| Направлено исковых заявлений | 6 |
| Получено денежных средств по претензионно-исковой работе | 178828,56 |
| Коммунальные услуги |  |
| Авансовые платежи (на начало периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 337931,41 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 658402,59 |
| Объем по коммунальным услугам за 2016 год: |  |
| Отопление: |  |
| Сальдо на начало периода, руб. | 95958,8 |
| 1. Начислено потребителям, руб. | 1588125,33 |
| 2. Общий объем, Гкал. | 411,799 |
| 3. Оплачено потребителями, руб. | 1297529,39 |
| 4. Задолженность потребителей, руб. | 386554,74 |
| 5. Начислено поставщиком, руб. | 1413174,07 |
| 6. Оплачено поставщику, руб. | 1297529,39 |
| 7.Задолженность перед поставщиком, руб. | 211603,48 |
| 8. Пени, уплаченные поставщику, руб. | 0 |
| Водоотведение: |  |
| Сальдо на начало периода, руб. | 68664,69 |
| 1. Начислено потребителям, руб. | 466103,66 |
| 2. Общий объем, куб.м. | 10655 |
| 3. Оплачено потребителями, руб. | 484026,92 |
| 4. Задолженность потребителей, руб. | 50741,43 |
| 5. Начислено поставщиком, руб. | 466103,66 |
| 6. Оплачено поставщику, руб. | 484026,92 |
| 7.Задолженность перед поставщиком, руб. | 50741,43 |
| 8. Пени, уплаченные поставщику, руб. | 0 |
| Холодное водоснабжение: |  |
| Сальдо на начало периода, руб. | 40951,29 |
| 1. Начислено потребителям, руб. | 335556,31 |
| 2. Общий объем, куб.м. | 13900,65 |
| 3. Оплачено потребителями, руб. | 340850,38 |
| 4. Задолженность потребителей, руб. | 35657,22 |
| 5. Начислено поставщиком, руб. | 335556,31 |
| 6. Оплачено поставщику, руб. | 340850,38 |
| 7.Задолженность перед поставщиком, руб. | 35657,22 |
| 8. Пени, уплаченные поставщику, руб. | 0 |
| Горячее водоснабжение: |  |
| Сальдо на начало периода, руб. | 132356,63 |
| 1. Начислено потребителям, руб. | 795609,32 |
| 2. Общий объем, куб.м. | 3245,65 |
| 3. Оплачено потребителями, руб. | 742516,75 |
| 4. Задолженность потребителей, руб. | 185449,2 |
| 5. Начислено поставщиком, руб. | 1035058,31 |
| 6. Оплачено поставщику, руб. | 742516,75 |
| 7.Задолженность перед поставщиком, руб. | 424898,19 |
| 8. Пени, уплаченные поставщику, руб. | 0 |

| - Предложения управляющей организации: Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома и их размер платы по адресу: г.Отрадное, ул.Железнодорожная д.4 с 01.05.2017 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | ВИД УСЛУГИ | Стоимость в месяц за 1 кв.м. общей площади помещения, руб. |
| 1 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА |  |
| 1.1 | Выполнение минимального перечня работ по текущему ремонту | 3,30 |
|  | ДАЛЕЕ НА ВЫБОР СОБСТВЕННИКОВ: |  |
| 1.2 | Замена осветительных приборов на лестничных клетках на светодиодные с акустическими датчиками | 1,09 |
| 1.3 | Косметический ремонт подвала с заменой эл.освещения | 2,08 |
| 1.4 | Утепление фасада МКД с торцевых сторон. Срок установления тарифа и выполнения работ - 12 мес. | 8,66 |
| 1.5 | Утепление фасада МКД с торцевых сторон. Срок установления тарифа и выполнения работ - 24 мес. | 4,63 |
| 2 | СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА | 19,67 |
| 2.1 | Техническое обслуживание, в т.ч. | 9,68 |
|  | работы, осуществляемые при проведении технических осмотров или по заявке, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 |  |
|  | работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |
|  | работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: |  |
|  | работы по содержанию придомовой территории: |  |
|  | работы по содержанию лестничных клеток |  |
|  | работы по обеспечению безопасности и санитарного состояния общего имущества в МКД |  |
| 2.2 | ВДГО | 0,20 |
| 2.3 | Вывоз ТБО | 5,04 |
| 2.4 | Расчетно-кассовое обслуживание | 1,25 |
| 2.5 | Обслуживание ОПУ | 1,50 |
| 2.7 | Управление МКД | 2,00 |
| 3. | Коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в МКД |  |
| 3.1 | Электроэнергия | определяется исходя из нормативов потребления и тарифа, утвержденных органами государственной власти субъекта РФ |
| 3.2 | Холодная вода |  |
| 3.3 | Горячая вода, в том числе: ХВС на нужды ГВС Подогрев |  |
| 3.4 | Сточные воды |  |

В соответствии с ФЗ № 261 от 23.09.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и ООО «Сервис-Центр» доводит до сведения собственников помещений в многоквартирных домах следующий Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- Переход на энергосберегающие лампы.

Генеральный директор								Т.Н. Лавринович