Приложение № ___
к пакету материалов общего собрания собственников
помещений в МКД ЖК «КУРОРТ»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЖИЛОМУ КОМПЛЕКСУ «КУРОРТ»

для рассмотрения в составе материалов общего собрания собственников помещений

1. Работы, подлежащие выполнению после принятия решения общим собранием собственников о внесении целевого взноса

| № | Объект / зона работ | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ивановская ул., д. 51, корпус 2 | Замена котла в котельной. Примечание: действующий котёл разобран. |
| 2 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Выполнение работ по инъектированию строительных конструкций подземных гаражей с целью устранения подтоплений. |
| 3 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Шпаклевание и окраска стен подземных частей гаражей после выполнения работ по инъектированию строительных конструкций. |
| 4 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Замена трубопроводов стояков горячего водоснабжения. |
| 5 | Территория ЖК «КУРОРТ» | Ремонт асфальтового покрытия на территории жилого комплекса. |
| 6 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Восстановление работоспособности системы видеонаблюдения жилого комплекса, включая замену неисправных камер, карт памяти и иного необходимого оборудования. |

2. Работы, выполняемые в рамках тарифа на обслуживание

| № | Объект / зона работ | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Восстановление работоспособности систем автоматизации и диспетчеризации котельных и индивидуальных тепловых пунктов, включая замену неработающего оборудования Schneider Electric Xenta на аналоги и проведение пусконаладочных работ. |
| 2 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Поэтапная замена неработающих насосов в дренажных приямках подземных гаражей. |
| 3 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Поэтапная замена огнетушителей с истёкшим сроком поверки. |
| 4 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Поэтапный ремонт отделки технических помещений, расположенных в подземных гаражах. |
| 5 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Поэтапный ремонт и восстановление отмосток жилых домов в местах провалов и просадки. |
| 6 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и противопожарных систем с поэтапной заменой оборудования, срок эксплуатации которого истёк. |
| 7 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Замена неисправной водозапорной арматуры в индивидуальных тепловых пунктах и котельных. |
| 8 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Восстановление работоспособности системы контроля и управления доступом в подъездах, включая замену неисправных кнопок, считывателей и иного необходимого оборудования. |
| 9 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Восстановление работоспособности системы диспетчеризации технологического оборудования, включая насосное оборудование, а также квартирные приборы учёта тепловой энергии. |
| 10 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Покраска стальных ограждений парапетов и пожарных лестниц, расположенных на кровлях жилых домов. |
| 11 | Территория ЖК «КУРОРТ» | Покраска стальных ограждений на габионах и стальных перил на спусках к набережной. |
| 12 | Территория ЖК «КУРОРТ» | Покраска боковых частей пешеходных мостов, соединяющих острова на территории жилого комплекса. |
| 13 | Территория ЖК «КУРОРТ» | Покраска металлических конструкций ограждений спортивной площадки. |
| 14 | Ивановская ул., д. 51, корпус 2 | Восстановление участка габиона и плиточного покрытия на набережной в зоне просадки около колодца дренажной насосной станции в районе спортивной площадки. |
| 15 | Территория ЖК «КУРОРТ» | Поэтапное восстановление и выравнивание плиточного покрытия на территории вокруг набережной острова и прилегающих территориях. |
| 16 | Территория ЖК «КУРОРТ» | Поэтапное восстановление забора между территорией жилого комплекса и прилегающим лесным массивом, включая ремонт либо замену повреждённых секций, опорных элементов и креплений. |
| 17 | Ивановская ул., д. 51, корпуса 1, 2, 3 | Покраска стен и частично потолков въездов в подземные паркинги первого, второго и третьего корпусов. |

3. Организационно-административные мероприятия, требующие взаимодействия с администрацией г.о. Химки

| № | Объект / зона работ | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выезд с территории ЖК «КУРОРТ» через КПП | Подготовка и направление обращения в администрацию г.о. Химки по вопросу установки двух искусственных дорожных неровностей на проезжей части в зоне выезда с КПП: ориентировочно на расстоянии 50 метров слева и 50 метров справа от выезда. |
| 2 | Выезд с территории ЖК «КУРОРТ» через КПП | Подготовка и направление обращения в администрацию г.о. Химки по вопросу ремонта либо замены дорожного обзорного зеркала, установленного напротив выезда с КПП и предназначенного для обзора движения транспорта слева и справа при выезде с территории жилого комплекса. |
| 3 | Выезд с территории ЖК «КУРОРТ» через КПП | Обоснование необходимости указанных мероприятий с учётом наличия ограниченной видимости и «мёртвой зоны» при выезде с территории ЖК, создающей риск дорожно-транспортных происшествий. |

Примечание. Конкретные объёмы, сроки, сметная стоимость, источники финансирования и порядок приёмки работ подлежат уточнению в составе соответствующих приложений, смет, технических заданий и решений общего собрания собственников помещений.