Приложение №1 к Договору управления МКД

От "01" июля 2018г.

Состав и техническое состояние общего имущества

Многоквартирного дома

1. Общие сведения о многоквартирном доме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес многокватирого дома | г.Сосногорск, 6 микрорайон, дом № 9 |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии) | 11:19:0801015:56 |
| 3. | Серия, тип постройки | 1-447С-37, жилое |
| 4. | Год постройки | 1982 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | 14% на 2010 год |
| 6. | Степень фактического износа | 56% |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | не проводился |
| 8. | Количество этажей | 5 |
| 9. | Наличие подвала | имеется |
| 10. | Наличие цокольного этажа | не имеется |
| 11. | Количество квартир | 70 |
| 12. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | не имеется |
| 13. | Строительный объем | 13185 куб.м |
| 14. | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 4558,3 кв.м |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 3317,2 кв.м |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1241,1 кв.м |
| 15. | Количество лестниц | 32 шт. |
| 16. | Уборочная площадь лестничных клеток | 308 кв.м |
| 17. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 933,1 кв.м |
| 18. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 4931 кв.м |
| 19. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 1119/211/10-39 |

1. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. | Фундамент | сборный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия:чердачныемеждуэтажныеподвальные(другое) | ж/бж/бж/б | удовлетворительноеудовлетворительноеудовлетворительное |
| 5. | Крыша | скатная из рулонных материалов | требуется капитальный ремонт |
| 6. | Полы | керамическая плитка | удовлетворительное |
| 7. | Проемы:окнадвери(другое) | 16 шт. - деревянные4 шт. - металлические4 шт. - деревянные | удовлетворительноеудовлетворительноеудовлетворительное |
| 8. | Отделка:внутренняянаружная(другое) | побелка, штукатурка, масляная окраскакирпичная | удовлетворительноеудовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещаниясигнализациялифтвентиляция(другое) | имеетсяне имеетсяне имеетсяприточно-вытяжная | удовлетворительное--удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для представления коммунальных услуг:электроснабжение холодное водоснабжениегорячее водоснабжениеводоотведениегазоснабжениеотопление(другое) | централизованноецентрализованноецентрализованноецентрализованноецентрализованноецентрализованное | удовлетворительноеудовлетворительноеудовлетворительноеудовлетворительноеудовлетворительноеудовлетворительное |
| 11. | Крыльца | ж/б | удовлетворительное |
| 12. | Другое:отмосткацоколь | бетоннаяцементно-известковый | требуется ремонт 40%требуется ремонт 20% |

**Собственник: Управляющая компания:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Директор ООО СК «Ваш дом»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /О.И.Котлярова

**«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

 **М.П.**