## 01.2024-12.2024
Перечни работ и услуг: Башкортостан Респ, г. Нефтекамск, пр-кт. Комсомольский, д. 41
№ п/п | Наименование оказываемой услуги, выполняемой работы | Цена, руб | Объём
1 | Управление Сбор, актуализация и хранение информации о жителях МКД, хранение технической документации дома; предоставление информации по запросам потребителей напрямую и путём размещения её на стендах в подъездах МКД; взаимодействие с органами государственной власти и раскрытие информации на сайте организации, в ГИС ЖКХ, в средствах массовой информации, на информационных стендах; отчисления в фонды обязательного социального страхования, в ПФР и в ИФНС, канцелярские расходы, приобретение бланков и технической литературы, услуги связи, содержание помещений, сопровождение программ, содержание оргтехники, ремонт помещений, расходы на служебные разъезды, оплату аудиторских и консультационных услуг, охрану, затраты на услуги, связанные с осуществлением расчетов за оказанные гражданам жилищные услуги (печать и доставка потребителям платежных документов, осуществление приема платы за коммунальные услуги, взыскание просроченной задолженности), услуги банков, а также другие затраты. | 2.6424 | 7201
2 | Аварийное обслуживание и выполнение заявок населения Работа АДС. Устранение аварии на системах водоснабжения, теплоснабжения, на системах канализации, на системах энергоснабжения; выполнение заявок населения: протечка кровли, нарушение водоотвода, замена разбитого стекла, неисправность освещения мест общего пользования, неисправность электрической проводки оборудования, неисправность лифта | 1.9048 | 7201
3 | Благоустройство территории Организация освещения на придомовой территории; установка и окраска скамеек и урн; уход за оборудованием на детских площадках возле МКД; ремонт просевших отмосток; покраска бордюров; покос травы | 0.34131 | 7201
4 | Дезинсекция и дератизация Комплекс специализированных профилактических мер по уничтожению и предотвращению появления синантропных членистоногих, по безопасной ликвидации мышей и крыс в многоквартирном доме (санитарно-технические и санитарно-гигиенических мероприятия от насекомых и грызунов в подвальных и чердачных помещениях, мусорных контейнеров). | 0.066061 | 7201
5 | Утилизация ртутных ламп Сбор, накопление, хранение и обезвреживание отработавших ртутьсодержащих осветительных приборов. Оплата услуг специализированной организаций по вывозу и транспортировке отходов. | 0.066061 | 7201
6 | Озеленение территории Обустройство клумб, посадка деревьев, кустарников и цветов, а также уход за всеми зелеными насаждениями (полив, кронирование, вырубка, обрезание веток и т.д.). | 0.17616 | 7201
7 | Тех. обслуж. констр. элементов Визуальный осмотр фундамента, восстановление красочного слоя цоколя; проверка состояния продухов в цоколе здания; визуальный осмотр стен, частичное восстановление окрасочного слоя, мелкий ремонт откосов; восстановление облицовки дверей, окон; визуальный осмотр технического состояния стропильной системы; ремонт приборов на слуховых окнах; промазывание свищей и гребней суриковой замазкой; очистка крыши и чердака от мусора, с последующим вывозом мусора; мелкий ремонт борова и изоляции; прочистка водостока, укрепление труб, колен и воронок; укрепление ходовых мостиков; закрытие на замок выходов на крыши; очистка крыши от наледи и снега; мелкий ремонт дверных и оконных переплётов; ремонт приборов (ручки, шпингалеты и т.п.); утепление оконных и дверных проёмов в подъездах; замена разбитых стекол в технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях; визуальный осмотр технического состояния лестничных маршей, балконов, крылец в подъезды, зонтов-козырьков над балконами (лоджиями) верхних этажей; укрепление ступеней лестничного марша; крепление ограждений (перил) лестничного марша; ремонт, устройство металлических решеток на слуховых окнах; периодическая проверка технического состояния полов; поддержание в общедомовых подпольях и технических помещениях температурно-влажностного режима согласно установленным требованиям. | 1.2111 | 7201
8 | Тех. обслуж. лифтов Организация диспетчерского контроля и связи с кабиной лифта; эвакуация пассажиров (при остановке купе); внешний осмотр узлов и оборудования; очистка и смазка механизмов; устранение следов коррозии; регулировка и наладка работы лифтовой системы; замена и ремонт комплектующих; организация освидетельствования лифта после его ремонта и замены отдельных элементов; страхование лифтов. Оплата услуг специализированной организации по техническому обслуживанию лифтов. | 8.4998 | 7201
9 | Тех. обслуж. ВДС Проверка исправности и проведение техобслуживания общедомовых ПУ, систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), отопления (трубопроводов, измерительных комплексов, теплопунктов), энергоснабжения (в том числе изоляции проводов, устройств защитного отключения); контроль параметров теплоносителя и воды, герметичность трубопроводов; проведение гидравлических испытаний, промывки центральных систем отопления, прочистка ливневой канализации, ликвидация засоров, удаление воздуха из системы отопления; планирование и проведение ремонта ВДС, устранение дефектов, в том числе замена неисправных контрольно-измерительных приборов, восстанавление герметичности трубопроводов; проведение технического обслуживания всех внутридомовых инженерных систем (устранение порыва ГВС, ХВС, отопление; замена на чердаке и подвале вентелелей, замена вентилей при пуске отопления, прочистка канализационного лежака, стояка); организация техобслуживания ОДПУ; восстановление теплоизоляции труб; техобслуживание газопроводов. | 3.4792 | 7201
10 | Тех. обслуж. сист. вентиляции Проверка состояние всех элементов вентиляционной и дымоотводящих систем, в том числе на засоры, повреждение антикоррозийного слоя краски, на целостность конструкций; осмотр и техническое обслуживание оборудования дымоудаления и системы вентиляции; разработка планов восстановительных работ при обнаружении дефектов, повреждений в системах вентиляции и дымоудаления. Оплата услуг специализированной организации по проверке, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов. | 0.20919 | 7201
11 | Уборка мест общего пользования Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); закупка спецодежды, моющих и дезинфицирующих средств. | 4.0627 | 7201
12 | Уборка придомовой территории Подметание придомовой территории; покос травы на газонах, убирка с них мусора; очистка ливневой канализации; очистка крышки люков и пожарных гидрантов от снега и льда; очистка дорожек, и площадок во дворе от снега; подметание территории, на которой нет снега; очистка придомовой территории от наледи (посыпка дорожки песком с солью, сбив сосулек); содержание в порядке крыльцо и площадку перед подъездом; вынос мусора из урн, промывка их; убирка площадки, на которых стоят мусорные контейнеры. | 3.6554 | 7201
13 | Текущий ремонт Устранение частичных деформаций, укрепление части фундамента или фасада, продухов вентиляции и подвальных помещений; обновление архитектурных элементов здания, герметизация стыков; покраска фасада, стен и потолка внутри помещения; восстановление элементов окон (замена стекол, рам, ручек, петель и т.д.); косметический ремонт подъезда; замена или восстановление оборудования, обеспечивающего подачу коммунальных услуг (замена насоса, устранение протечек, засоров и т.д.); обеспечение нормальной работы вентиляционной вытяжки; восстановление покрытия пола; замена или приведение в порядок почтовых ящиков; покраска труб; мелкий ремонт перил; замена осветительных приборов; ремонт электрических щитков и их замена на этажах; замена козырьков зданий, не являющихся капитальными сооружениями. | 4.0958 | 7201
| Итоговая стоимость, руб | 30.41