## Лист1
Приложение к Акту готовности объекта к отопительному сезону от « » 2026 г.
Наименование объекта:
Адрес объекта:
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА |  | 0 | Готов/не готов
№ | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2025/26 г.г. комиссией проверены: | Наименование показателя | Вес показателя готовности | Значение (1 - наличие / 0 - отсутствие) | Показатель | Примечания, замечания | Дата устранения замечаний
1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | К зак. о теплопотр | Кзакон о тепл = Кбезопасн+Крежим+ Кзадолж+Кучет+Кжил.фонд+Кплан+Кгаз+Кпр. |  | 0
2 | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок. Наличие акта о проведении испытаний на прочность и плотность ТЭ | К безоп. | Кбезопасн=Кпромыв+Кгидр+Карм+Котв+Киспыт+Кперечень+Кэкспл/произв.инстр+Кпаспорт.тепл.пункт+Кшт+Крегул.темпер |  | 0
3 | Проведение промывки оборуд-я и коммуникаций теплопотр. установок. | Кпром | 0.211 |  | 0
4 | Наличие акта проверки запорной арматуры | Карм | 0.0068 |  | 0
5 | Наличие произв. инстр. и безопасной эксплуатации | Кп.и. | 0.0068 |  | 0
6 | Наличие акта о проведении испытаний на прочность и плотность ТЭ | Кисп. | 0.211 |  | 0
7 | Наличие акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | Кгидр | 0.211 |  | 0
8 | Наличие документов, подтверждающих назначение отв. лиц за безопасную эксплуатацию ТЭ | Котв | 0.0068 |  | 0
9 | Наличие экспл. инструкций объектов теплоснабжения | Кэкспл | 0.0068 |  | 0
10 | Наличие паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации | Кпасп | 0.0068 |  | 0
11 | Наличие персонала, осущ. ф-ии эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (или договор) | Кшт | 0.0068 |  | 0
12 | Акт или документ, подтв. работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | Крег.t | 0.0068 |  | 0
13 | Соблюдение указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | Крежим | Крежим=Кврез+Ктех.готов |  | 0
14 | Акт осмотра объекта на предмет наличия несанкционированных врезок. (В акте готовности) | Квр | 0.012 |  | 0
15 | Акт проверки тех. готовности теплопотр. установок объекта к отопительному сезону | Ктех.гот | 0.0128 |  | 0
16 | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию | Кзадолж | Кзадолж=Кдоговор+Ксвер |  | 0
17 | Отсутствие задолжности за поставленную тепловую энергию | Ксвер | 0.1212 |  | 0
18 | Наличие договора на теплоснабжение | Кдог | 0.0064 |  | 0
19 | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя | Кучет | Кучет=Кпровер.уз.уч+Кпровер.кип |  | 0
20 | Наличие акта поверки КУУТЭ | Кпр.уутэ | 0.0085 |  | 0
21 | Наличие акта проверки КИПиА в тепловом пункте | Кпр.кип | 0.0085 |  | 0
22 | Выполнение правил и норм тех.эксплуатации жилищного фонда | Кжил.фонд | Кжил.фонд=Кконтур*+Кдезинф |  | 0
23 | Выполнение норм по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. | Кконтур | 0.042 |  | 0
24 | Наличие актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления и ГВС (акт о результатах отбора проб воды из системы) | Кдез | 0.018 |  | 0
25 | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | Кгаз | Кгаз=Кдым.вент+Кдогов.тех.обсл |  | 0
26 | Наличие акта обследования дымовых и вентиляционных каналов МКД | Кдым.вент | 0.01 |  | 0
27 | Наличие договора о тех. обслуживании и ремонте внутридомового и газового оборудования в МКД | Кдог.то | 0.01 |  | 0
28 | Выполнение предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | Кпр. | 0.05 |  | 0
29 | Наличие утвержденного плана по подготовке к отопительному периоду. | Кплан | 0.02 |  | 0
Представитель единой теплоснабжающей огранизации______________________________________________________________________________________________________
(наименование, ФИО, подпись)
Представитель потребителя:_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, ФИО, подпись)