## свод
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2020 год
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 17,36 2020.03.18 | 18,15 2020.03.18 | А | 0.65 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 1312 | 0 | 23 | 1289 | 0 | 0 | 23 | 1289 | 0 | 14270 |  | 0 |  |  | 0 | 852.8 | 55
2 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 18,55 2020.04.29 | 20,05 2020.04.29 | А | 1.17 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 1024 | 0 | 4 | 1020 | 0 | 0 | 4 | 1020 | 0 | 134134 |  | 0 |  |  | 0 | 1198.08 | 100
3 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 14,45 2020.06.11 | 14,54 2020.06.11 | А | 0.15 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 1030 | 0 | 4 | 1026 | 0 | 0 | 4 | 1026 | 0 | 597 |  | 0 |  |  | 0 | 154.5 | 30
4 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 16,25 2020.07.10 | 16,35 2020.07.10 | А | 0.167 |  |  | ПС | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 489 |  | 0 |  |  | 0 | 1.503 | 140
5 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 14,58 2020.07.11 | 15,20 2020.07.11 | А | 0.367 |  |  | ПС | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 0.734 | 355
6 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 8,00 2020.07.21 | 8,26 2020.07.21 | П | 0.433 |  |  | ПС | 0 | 0 | 971 | 0 | 2 | 969 | 0 | 0 | 2 | 969 | 0 | 1387 |  | 0 |  |  | 0 | 420.443 | 60.05
7 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 20,45 2020.07.25 | 21,10 2020.07.25 | А | 0.417 |  |  | ПС | 0 | 0 | 1212 | 0 | 3 | 1209 | 0 | 0 | 3 | 1209 | 0 | 3720 |  | 0 |  |  | 0 | 505.404 | 13
8 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | РП | СПП | "10(10,5)" | 18,10 2020.07.25 | 16,35 2020.07.10 | А | 17.25 |  |  | ПС | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1742 |  | 0 |  |  | 0
9 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 10,25 2020.11.20 | 11,25 2020.11.20 | А | 1 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 1212 | 0 | 3 | 1209 | 0 | 0 | 3 | 1209 | 0 | 3719 | АО "Оборонэнерго" филиал "Забайкальский"(Красноярский край) |  |  |  | 0 | 1212 | 215
ИТОГО по всем прекращениям передачи
электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 21.604 | [14 empty] | 160358
— по ограничениям, связанным
с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 21,60 | [14 empty] | 160358
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В
— по внерегламентным отключениям,
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности | [6 empty] | В1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь