## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | год | 2022 год
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 10 | "10(10,5)" | 13,48 2022.03.11 | 14,00 2022.03.11 | А | 0.2 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1020 |  |  |  |  | 0
2 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-8 | "10(10,5)" | 02,10 2022.03.19 | 02,53 2022.03.19 | А | 0.717 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 90 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 9 | 81 | 0 | 10259 |  |  |  |  | 0
3 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-8 | "10(10,5)" | 20,35 2022.07.23 | 21,05 2022.07.23 | А | 0.5 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 90 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 9 | 81 | 0 | 7154 |  |  |  |  | 0
4 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-8 | "10(10,5)" | 13,51 2022.07.28 | 14,20 2022.07.28 | А | 0.483 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 90 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 9 | 81 | 0 | 6911 |  |  |  |  | 0
5 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 08,20 2022.08.01 | 08,30 2022.08.01 | А | 0.167 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 93 | 0 | 9 | 84 | 0 | 0 | 9 | 84 | 0 | 1878 |  |  |  |  | 0
6 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 10,55 2022.08.01 | 11,32 2022.08.01 | А | 0.617 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 93 | 0 | 9 | 84 | 0 | 0 | 9 | 84 | 0 | 6938 |  |  |  |  | 0
7 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-8 | "10(10,5)" | 11,05 2022.09.24 | 11,40 2022.09.24 | А | 0.583 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 90 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 9 | 81 | 0 | 8342 |  |  |  |  | 0
8 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 05,05 2022.10.09 | 16,25 2022.10.10 | А | 35.333 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8833 |  |  |  |  | 0
9 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 03,01 2022.12.02 | 03,29 2022.12.02 | А | 0.467 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 180 | 0 | 17 | 163 | 0 | 0 | 27 | 153 | 0 | 11826 |  |  |  |  | 0
10 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 03,50 2022.12.02 | 04,20 2022.12.02 | А | 0.5 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 180 | 0 | 17 | 163 | 0 | 0 | 27 | 153 | 0 | 12661 |  |  |  |  | 0
11 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 04,25 2022.12.02 | 08,00 2022.12.02 | А | 3.583 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 180 | 0 | 17 | 163 | 0 | 0 | 27 | 153 | 0 | 90732 |  |  |  |  | 0
12 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 08,20 2022.12.02 | 08,30 2022.12.02 | А | 0.167 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 114 | 0 | 9 | 105 | 0 | 0 | 9 | 105 | 0 | 1839 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи
электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 43.317 | [5 empty] | 1222 | 0 | 124 | 1098 | 0 | 0 | 160 | 1062 | 0 | 168393 |  |  |  |  | 0
— по ограничениям, связанным
с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 43,317 | [5 empty] | 1222 | 0 | 124 | 1098 | 0 | 0 | 160 | 1062 | 0 | 168393 |  |  |  |  | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В
— по внерегламентным отключениям,
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности | [6 empty] | В1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь