## свод
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021 год
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 18,06 2021.02.15 | 18,15 2021.02.15 | В | 0.15 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 70 |  | 7 | 63 |  |  | 7 | 63 | 0 | 1423 |  | 0 |  |  | 1 | 10.5 | 10.5 | 55 | 9
2 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 6,07 2021.04.11 | 6,21 2021.04.11 | В | 0.233 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 72 |  | 7 | 65 |  |  | 24 | 48 | 0 | 3334 |  | 0 |  |  | 1 | 16.776 | 16.776 | 100 | 13.98
3 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 14,35 2021.04.21 | 16,00 2021.04.21 | В | 1.417 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1998 |  | 0 |  |  | 1 | 1.417 | 1.417 | 30 | 85.02
4 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 11,37 2021.05.11 | 15,40 2021.05.11 | В | 4.05 |  |  | ПС | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 409 |  | 0 |  |  | 1 | 8.1 | 8.1 | 140 | 243
5 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 7,25 2021.08.03 | 7,57 2021.08.03 | В | 0.533 |  |  | ПС | 0 | 0 | 20 |  | 8 | 12 |  |  | 14 | 6 | 0 | 7149 |  | 0 |  |  | 1 | 10.66 | 10.66 | 355 | 31.98
6 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 17,03 2021.08.11 | 17,30 2021.08.11 | В | 0.45 |  |  | ПС | 0 | 0 | 90 |  | 9 | 81 |  |  | 9 | 81 | 0 | 4956 |  | 0 |  |  | 1 | 40.5 | 40.5 | 60.05 | 27
7 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 8,45 2021.08.12 | 8,55 2021.08.12 | В | 0.166 |  |  | ПС | 0 | 0 | 20 |  | 8 | 12 |  |  | 14 | 6 | 0 | 1380 |  | 0 |  |  | 1 | 3.32 | 3.32 | 13 | 9.96
8 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | РП | СПП | "10(10,5)" | 00,43 2021.09.14 | 01,15 2021.09.14 | В | 0.533 |  |  | ПС | 0 | 0 | 21 |  | 9 | 12 |  |  | 15 | 6 | 0 | 7150 |  | 0 |  |  | 1 | 11.193 |  |  | 31.98
9 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | СПП | "10(10,5)" | 16,44 2021.12.16 | 17,14 2021.12.16 | В | 0.5 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 20 |  | 8 | 12 |  |  | 14 | 6 | 0 | 5508 |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 215 | 30
ИТОГО по всем прекращениям передачи
электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 8.032 | [5 empty] | 295 | 0 | 50 | 245 | 0 | 0 | 85 | 210 |  | 33307 | [5 empty] | 112.466 |  |  | 481.92
— по ограничениям, связанным
с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 8,032 | [14 empty] | 33307
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В
— по внерегламентным отключениям,
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности | [6 empty] | В1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь