## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | год | 2023 год
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 19,25 2023.06.10 | 20,08 2023.06.10 | А | 0.717 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 287 |  |  |  |  | 0
2 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-8 | "10(10,5)" | 12,55 2023.09.21 | 13,15 2023.09.21 | А | 0.333 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 87 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 28 | 59 | 0 | 4970 |  |  |  |  | 0
3 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 09,30 2023.09.25 | 10,05 2023.09.25 | А | 0.583 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 93 | 0 | 8 | 85 | 0 | 0 | 10 | 83 | 0 | 6390 |  |  |  |  | 0
4 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 14,43 2023.09.25 | 15,18 2023.09.25 | А | 0.583 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 93 | 0 | 8 | 85 | 0 | 0 | 10 | 83 | 0 | 6390 |  |  |  |  | 0
5 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 18,00 2023.10.13 | 18,15 2023.10.13 | А | 0.25 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 93 | 0 | 8 | 85 | 0 | 0 | 10 | 83 | 0 | 2740 |  |  |  |  | 0
6 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 18,35 2023.10.13 | 18,52 2023.10.13 | А | 0.283 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 93 | 0 | 8 | 85 | 0 | 0 | 10 | 83 | 0 | 3101 |  |  |  |  | 0
7 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-19 | "10(10,5)" | 14,52 2023.10.21 | 15,08 2023.10.21 | А | 0.267 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 93 | 0 | 8 | 85 | 0 | 0 | 10 | 83 | 0 | 2926 |  |  |  |  | 0
8 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Красноярского края | ПС | Ф 8-8 | "10(10,5)" | 15,40 2023.12.02 | 16,01 2023.12.02 | А | 0.35 | 1 | 1 | ТП | 0 | 0 | 87 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 28 | 59 | 0 | 5223 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи
электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 3.366 | [5 empty] | 641 | 0 | 56 | 585 | 0 | 0 | 108 | 533 | 0 | 32027
— по ограничениям, связанным
с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 3,366 | [5 empty] | 641 | 0 | 56 | 585 | 0 | 0 | 108 | 533 | 0 | 32027 |  |  |  |  | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В
— по внерегламентным отключениям,
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности | [6 empty] | В1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь